附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查 单位 | 标示生产 企业 | 规格 型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样 单位 | 检验 单位 | 不符合标准 规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 长沙市永兴医疗器械有限公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 光面型 52±2mm | 20170712 7072 | 湖南省食品药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 针孔 |
| 2 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州市一统医药科技有限公司 | Karex Industries Sdn.Bhd. | 52mm±2mm 平滑超薄型 | 02/2018 18N0376 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 未经老化爆破体积和爆破压力 |
| 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州市丽程贸易有限公司 | Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited | 52mm±2mm 光面型橡胶避孕套（普通型） | 02/2018 N01180206 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 未经老化爆破体积和爆破压力 |
| 4 | 透析干粉 | 吉林大学第二医院 | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司 | 型号：P4-1 | A粉：2018年4月27日 B粉：2018年3月30日 A粉：1804095 B粉：1803096 | 吉林省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 溶质浓度（钾离子、氯离子浓度） |
| 5 | 透析干粉 | 绵阳市中心医院 | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司 | A：P4-1/2347克 B：P4-1/588克 | A：20180320、B：20180412 A：1803040 B：1804032 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 溶质浓度（钾离子、氯离子浓度） |
| 6 | 一次性使用导尿包 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 16# | 20180426 | 湖南省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | EO残留量 |
| 7 | 一次性使用导尿包 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 16# | 20171225 | 湖南省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | EO残留量 |
| 8 | 一次性使用无菌导尿管 | 上海千山医疗科技有限公司 | 上海千山医疗科技有限公司 | CR-3-Fr24-M 润滑型 三腔型 Fr24/30mL | 2017.12.21 20171221 | 上海市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | EO残留量 |
| 9 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 中号 | 2018年4月26日 20180426 | 河南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 环氧乙烷残留量 |
| 10 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 中号/推拉式 | 2018年4月4日 02018040308 | 河南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 环氧乙烷残留量 |
| 11 | 一次性医用外科口罩 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市远航工贸发展有限公司 | YH-I型（无菌） 长方形 | 20180119 180116 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 压力差（Δp） |
| 12 | 医用外科口罩 | 河池市人民医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 规格：9.5cm×17cm（允差±1cm） | 2016年12月18日 06161218 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 压力差（Δp） |