| 全国电力工业统计数据一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 |  | 本月止累计 |  |
|  |  | 绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 |
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4349 | 11.81 | 26869 | 12.15 |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 116 | 1.18 | 591 | 5.10 |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3288 | 11.94 | 20253 | 11.94 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 3240 | 11.82 | 19932 | 11.78 |
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 511 | 8.19 | 3268 | 9.97 |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2729 | 12.53 | 16664 | 12.14 |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 469 | 16.38 | 2853 | 15.46 |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 477 | 9.54 | 3172 | 12.03 |
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |  |  | 96746 | 10.4 |
| 其中:水 电 | 万千瓦 |  |  | 19083 | 9.5 |
| 火 电 | 万千瓦 |  |  | 72756 | 8.6 |
| 核 电 | 万千瓦 |  |  | 1082 | 19.2 |
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 |  |  | 328 | -6 |
| 全国线路损失率 | ％ |  |  | 6.43 | -0.02 |
| 全国供热量 | 万百万千焦 |  |  | 167006 | 2.06 |
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 |  |  | 10176 | 3.95 |
| 全国供电量 | 亿千瓦时 |  |  | 24104 | 13.41 |
| 全国售电量 | 亿千瓦时 |  |  | 22553 | 13.43 |
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |  |  | 2778 | 56 |
| 其中：水电 | 小时 |  |  | 1774 | -83 |
| 火电 | 小时 |  |  | 3085 | 119 |
| 全国发电累计厂用电率 | % |  |  | 5.58 | -0.04 |
| 其中：水电 | % |  |  | 0.45 | 0.04 |
| 火电 | % |  |  | 6.26 | -0.05 |
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 1768 |  |
| 其中:水电 | 亿元 |  |  | 456 |  |
| 火电 | 亿元 |  |  | 568 |  |
| 核电 | 亿元 |  |  | 381 |  |
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 |  |  | 1562 |  |
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 |  |  | 4123 |  |
| 其中：水电 | 万千瓦 |  |  | 769 |  |
| 火电 | 万千瓦 |  |  | 2774 |  |
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |  |  | 10151 |  |
| 新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |  |  | 15448 |  |

注：全社会用电量指标是全口径数据。