附件3

国家医疗器械抽检符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压力治疗仪 | 北京龙马负图科技有限公司 | 北京龙马负图科技有限公司 | IPC1200 | 2016.01.12；IPC1200-15120006 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 2 | 空气波压力治疗仪 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | AP1000 | 1A0APIVE06600 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 3 | 动静脉脉冲气压治疗仪 | 莱博泰克（大连）科技有限公司 | 莱博泰克（大连）科技有限公司 | LBTK-M-I 1000 | 2016.04.25；1604251498 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 4 | 空气波压力循环治疗仪 | 广州龙之杰科技有限公司 | 广州龙之杰科技有限公司 | LGT-2200S | 2200S001400732 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 5 | 深部静脉血栓防治系统 | 北京恒邦科技开发有限责任公司 | 北京恒邦科技开发有限责任公司 | HBY-A | 2016年5月19日；出厂编号：S01DD01011 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 6 | IPC-6000系列空气波压力循环治疗仪 | 吉林省日成医用电子器材有限公司 | 吉林省日成医用电子器材有限公司 | IPC-6000B | 60000B201602020；2016年5月 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 7 | 空气压力治疗仪 | 北京大星联合医疗器材有限公司 | DAESUNG MAREF Co., Ltd | DSM-1200S | 2015-04-21；1500064 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 8 | 空气波压力治疗仪 | 深圳原位医疗设备有限公司 | 深圳原位医疗设备有限公司 | R1DM 8腔I型（Phlebo Press） | R11603028 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 9 | DT-5系列空气波压力综合治疗仪 | 徐州市鼎泰电子科技有限公司 | 徐州市鼎泰电子科技有限公司 | DT-5D | 生产日期：2016.05；出厂编号：KQBJY2016050501 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 10 | 空气波压力治疗仪 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | XY-K-WIC-1 | 生产日期：2016年5月1日；出厂编号：16030084003 | 河南省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 11 | 空气波压力治疗仪 | 苏州好博医疗器械有限公司 | 苏州好博医疗器械有限公司 | HB920D | 生产日期：2016年4月13日；出厂编号：160413101 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 12 | Flowtron ACS800型间歇式充气压力系统 | 洁定医疗器械（苏州）有限公司 | 洁定医疗器械（苏州）有限公司 | Flowtron ACS800 | 生产日期：2016-05-18；出厂编号：1600015857 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 13 | 空气压力脑循环综合治疗仪 | 常州思雅医疗器械有限公司 | 常州思雅医疗器械有限公司 | YSK12C-D | 生产日期：2016年05月04日；出厂编号：K12C-D16050401 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 14 | 空气压力循环治疗仪 | 常州思雅医疗器械有限公司 | 常州思雅医疗器械有限公司 | YSK12C | 生产日期：2016年05月04日；出厂编号：K12C16050401 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 15 | 空气波压力循环治疗仪 | 南京华贝电子医疗设备有限公司 | 南京华贝电子医疗设备有限公司 | HBK-1000 | 生产日期：2016年4月；出厂编号：160401 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 16 | 紫外线治疗机 | 北京康联医用设备有限公司 | Herbert Waldmann GmbH &Co.KG | UV236B | 出厂编号04097-15 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 17 | 紫外线治疗机 | 牛尾电机（苏州）有限公司 | 牛尾电机（苏州）有限公司 | ADM002 | STD0005 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 18 | 紫外光治疗仪 | 武汉中科科理光电技术有限公司 | 武汉中科科理光电技术有限公司 | KL-K2-ⅡA | 20160501 | 湖北省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 19 | 紫外线光谱治疗仪 | 长春鑫烨科技发展有限公司 | 长春鑫烨科技发展有限公司 | GL-UV-125 | 2016年4月25日 | 吉林省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 20 | 308nm紫外光治疗仪 | 重庆德马光电技术有限公司 | 重庆德马光电技术有限公司 | XECL-308D | 2016年5月25日；308D-01RD | 重庆市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 21 | 紫外线治疗仪 | 大连星原商贸有限公司 | Semyeong Biotech Co. | Panos KPA -01 | 2015-10-16；20151016-001 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 22 | 紫外光治疗仪 | 润昌联合（北京）医疗设备有限公司 | 润昌联合（北京）医疗设备有限公司 | XD-II型 | 2016-02-22；0220160201-002 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 23 | 紫外线光疗仪 | 上海希格玛高技术有限公司 | 上海希格玛高技术有限公司 | SS-08B-6型 | 08（B）0128 | 上海市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 24 | 紫外线光疗仪 | 上海希格玛高技术有限公司 | 上海希格玛高技术有限公司 | SS-09B-10型 | 09（B）0527 | 上海市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 25 | 紫外线治疗仪 | 廊坊市豪迈医疗器械有限公司 | 廊坊市豪迈医疗器械有限公司 | GLY-A型 | 20169010 | 河北省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 26 | 颈椎前路固定板系统-CLASSIC颈椎钢板 | 常州迪恩医疗器械有限公司 | 常州迪恩医疗器械有限公司 | SB02. L=29mm | 20150918/1406182 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 27 | 颈椎前路内固定系统 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | GJC41mm | 2016.3.21/160021355 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 28 | 脊柱前路固定板 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | YJQ05 26×4.2×5×80 | 16042445 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 29 | 脊柱前路钉板系统 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 型号YYZ01 GUIGE 85mm 材质：TA3 | 160938 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 30 | 胸腰椎前路内固定板 腰椎前路内固定板 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | YJQ02 80mm | GJ1604181A | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 31 | 脊柱前路钉板系统（颈椎前路板） | 北京市富乐科技开发有限公司 | 北京市富乐科技开发有限公司 | FJQ-C 35X17X2 | 15027 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 32 | 脊柱前路固定板 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | 90/STYQ | 0608 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 33 | 脊柱前路固定系统（固定钛板） | 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 | 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 | L25/JQL-I型 | 2016-05-09/1605040518/24008025 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 34 | 脊柱前路内固定器 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | JZII型 L35 | 16033229A | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 35 | 颈椎前路钢板固定系统（商品名：ZEPHIR） | 美敦力（上海）管理有限公司 | Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. | 8799022 | 生产日期2016.3.9；批号0459587W | 上海市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 36 | 颈椎前路钢板系统 钢板 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | 23/DB4Z | 1605305 001~020 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 37 | 脊柱前路金属接骨板 | 常州市南翔医疗器械有限公司 | 常州市南翔医疗器械有限公司 | 3孔/ZJQ01 | 152008/001~020 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 38 | 颈椎后路钉板固定系统-钢板 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | ZJIIA 3/22 | CLA 16E01 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 39 | 脊柱前路内固定板胸腰椎前路 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津正天医疗器械有限公司 | 4孔*100mmYJQ05 | 2016-05-05；1605050038 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 40 | 脊柱内固定器-钉板系统（颈椎前路锁定钢板） | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 46mm J502 | 2016-04-29；16200550 | 浙江省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 41 | 脊柱前路骨板系统 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | ZZFEE-颈椎骨板II节段39mm | 160025630 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 42 | 颈椎前路钢板系统 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 42.5mm GB4Z | 2016.5.26； 160500902 | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 43 | 开门钢板 广口直径 | 广州健隆医疗科技有限公司 | Mediox Orvosi Muszergyarto kft. | 12mm | 2014-06-12； Lot：4405 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 44 | 脊柱后路固定板 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 | GQH（Ⅲ）01-2 4孔 | 160104 | 上海市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 45 | 金属脊柱固定板 胸腰椎前路钢板 | 苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 | YJQ04 85mm | 05750001 材料:A | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 46 | 颈椎内固定系统之直形钛板 | 天津市新中医疗器械有限公司 | 天津市新中医疗器械有限公司 | 规格35型号GJZH | 15071 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 47 | 腰椎前路钉板系统 | 德州金约应医疗器械有限公司 | 德州金约应医疗器械有限公司 | 70 | 2016.06.01/1601 | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 48 | 颈椎前路钉板内固定系统 | 山东康盛医疗器械有限公司 | 山东康盛医疗器械有限公司 | 板:4x30/jz1-2 | 板c1605426 | 山东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 49 | 金属脊柱接骨板系统－颈椎前路钛板系统III型 | 大博医疗科技股份有限公司 | 大博医疗科技股份有限公司 | ACPS III板26mm | 1601000000 | 福建省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 50 | 金属脊柱板 | 大博医疗科技股份有限公司 | 厦门大博颖精医疗器械有限公司 | ACPS I板46mm | 1511000000 | 福建省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 51 | 金属脊柱固定板 | 嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | 嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司 | ZJQ05 18*84*4 | 1602078 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 52 | 脊柱内固定系统-椎板成型系统 | 强生（上海）医疗器材有限公司 | Synthes GmbH | 443.178 | H071421 | 上海市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 53 | 颈椎前路钢板系统 | 常州华森医疗器械有限公司 | 常州华森医疗器械有限公司 | 颈椎骨前细板 BQL-8 | 2016-05-27/1605417 001~020 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 54 | 脊柱前路固定系统（钛板） | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | JZIII L80（腰椎） | 1603769 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 55 | 脊柱前路板 | 江苏安格尔医疗器械有限公司 | 江苏安格尔医疗器械有限公司 | YJQ06 4×26 | 1601040 材质A | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 56 | 金属脊柱前路固定板系统 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | JBQ05 5孔 板长27mm | 15100964 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 57 | 脊柱后路内固定系统 | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 | 10 | 1605859 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |
| 58 | 颈椎钢板 | 苏州吉美瑞医疗器械有限公司 | 苏州吉美瑞医疗器械有限公司 | 型号:YJQQ（T）02 规格:5*16 | 1604000000 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 |