| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定 产品名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| 1 | 中药熏蒸治疗器 | 江苏日新医疗设备有限公司 | 江苏日新医疗设备有限公司 | RXY-60型 | 2016052501 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 随机文件 |
| 2 | 熏蒸机 | 河南省富瑞德医疗设备有限公司 | 河南省富瑞德医疗设备有限公司 | FRD/XZ-II型 | 生产日期：2016年05月08日；出厂编号：20160508038 | 河南省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |