| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| 1 | 可吸收外科带针缝线 | 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司 | B. Braun Surgical SA | C1078730 | 生产日期：01-2016；批号：116024 | 上海市食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 针线连接强度 |