- 附件2

- 2016年各地区光伏发电市场环境监测评价结果

（试评）

| 资源区 | 地区 | 竞争力评价指标 |  |  |  |  |  |  | 风险评价指标 |  |  |  | 总分（100） | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土地条件（15） | 地方政府服务（10） | 电网企业服务（10） | 国家度电补贴强度（5） | 竞争性配置项目补贴平均降幅（5） | 地方政府补贴力度（5） | 竞争力评价指标得分小计（50） | 弃光程度（30） | 市场消纳风险（10） | 全额保障性收购政策落实程度（10） | 风险评价指标得分小计（50） |  |  |
| Ⅰ类资源区 | 宁夏 | 15 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 | 4 | 4 | 14 | 46 | 红色 |
|  | 青海海西 | 15 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 37 | 6 | 10 | 10 | 26 | 63 | 橙色 |
|  | 甘肃嘉峪关、武威、张掖、酒泉、敦煌、金昌 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | / | 4 | 0 | 4 | 29 | 红色 |
|  | 新疆哈密、塔城、阿勒泰、克拉玛依 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | / | 4 | 6 | 10 | 33 | 红色 |
|  | 内蒙古除赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔以外地区 | 11 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 35 | 12 | 4 | 10 | 26 | 61 | 橙色 |
| Ⅱ类资源区 | 北京 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 16 | 30 | 7 | 10 | 47 | 63 | 橙色 |
|  | 天津 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 16 | 30 | 10 | 10 | 50 | 66 | 橙色 |
|  | 黑龙江 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | 30 | 4 | 10 | 44 | 84 | 绿色 |
|  | 吉林 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 36 | 30 | 4 | 10 | 44 | 80 | 绿色 |
|  | 辽宁 | 15 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 36 | 30 | 4 | 10 | 44 | 80 | 绿色 |
|  | 四川 | 14 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 30 | 4 | 10 | 44 | 76 | 橙色 |
|  | 云南 | 10 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 31 | 30 | 4 | 4 | 38 | 69 | 橙色 |
|  | 内蒙古赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔 | 11 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 33 | 30 | 4 | 10 | 44 | 77 | 橙色 |
|  | 河北承德、张家口、唐山、秦皇岛 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 39 | 24 | 7 | 10 | 41 | 80 | 绿色 |
|  | 山西大同、朔州、忻州 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 31 | 30 | 7 | 8 | 45 | 76 | 橙色 |
|  | 陕西榆林、延安 | 10 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 34 | 12 | 7 | 8 | 27 | 61 | 橙色 |
|  | 青海除Ⅰ类外其他地区 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 31 | 18 | 10 | 10 | 38 | 69 | 橙色 |
|  | 甘肃除Ⅰ类外其他地区 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | / | 4 | 0 | 4 | 26 | 红色 |
|  | 新疆除Ⅰ类外其他地区 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | / | 4 | 6 | 10 | 31 | 红色 |
| Ⅲ类资源区 | 河北除Ⅱ类外其他地区 | 10 | 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 36 | 30 | 7 | 10 | 47 | 83 | 绿色 |
|  | 山西除Ⅱ类外其他地区 | 10 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 30 | 30 | 7 | 8 | 45 | 75 | 橙色 |
|  | 陕西除II类外其他地区 | 10 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 31 | 24 | 7 | 8 | 39 | 70 | 橙色 |
|  | 上海 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 25 | 30 | 10 | 10 | 50 | 75 | 橙色 |
|  | 江苏 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 35 | 30 | 10 | 10 | 50 | 85 | 绿色 |
|  | 浙江 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 32 | 30 | 10 | 10 | 50 | 82 | 绿色 |
|  | 安徽 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 37 | 30 | 10 | 10 | 50 | 87 | 绿色 |
|  | 福建 | 10 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 26 | 30 | 10 | 10 | 50 | 76 | 橙色 |
|  | 江西 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 34 | 30 | 10 | 10 | 50 | 84 | 绿色 |
|  | 山东 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 30 | 30 | 10 | 10 | 50 | 80 | 绿色 |
|  | 河南 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 10 | 50 | 80 | 绿色 |
|  | 湖北 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 33 | 30 | 10 | 10 | 50 | 83 | 绿色 |
|  | 湖南 | 10 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 34 | 30 | 10 | 10 | 50 | 84 | 绿色 |
|  | 广东 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 27 | 30 | 10 | 10 | 50 | 77 | 橙色 |
|  | 广西 | 10 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 34 | 30 | 10 | 10 | 50 | 84 | 绿色 |
|  | 海南 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27 | 30 | 10 | 10 | 50 | 77 | 橙色 |
|  | 重庆 | 10 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 27 | 30 | 10 | 10 | 50 | 77 | 橙色 |
|  | 贵州 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 10 | 10 | 50 | 81 | 绿色 |
|  | 西藏 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 10 | 10 | 50 | 78 | 橙色 |

- 备注：1、“/”代表直接判定为红色等级。

- 2、本表为2016年试评结果。2017年为过渡期，本试评结果供各地区加强光伏行业管理工作参考。